HAVARIJNÍ   Ř ÁD

obce Benecko

Čl. 1  Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany a záchranných prací  v obci

  - Zabezpečováním požární ochrany (dále jen PO) a záchranných prací v obci jsou pověřeny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, které mají vymezeny tyto činnosti:

1) Provádějí požární zásah podle příslušné dokumentace PO.

2) Provádějí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

3) Podávají neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje - územní odbor Semily.

4) Plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

1.2. Zabezpečováním PO v obci jsou dále pověřeny preventivní požární hlídky, které se zřizují při akcích, kterých se účastní větší počet osob a které mají tyto povinnosti:

1) Dohlížet na dodržování předpisů o PO.

2) V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.

3) V případě potřeby přivolat jednotku PO.

4) Zúčastnit se likvidace požáru.

Čl. 2  Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

2.1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc (nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost) a potřebnou věcnou pomoc.

2.1.1. Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo havarii nebo zabezpečit jejich ohlášení,

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo představitelů obce.

2.1.2. Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo zástupců obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru nebo havarie.

2.1.3. Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní nebo věcnou pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

2.1.4. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

2.2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zajistit, aby ve všech prostorách, které užívají k provozování činností byly plněny povinnosti na úseku požární ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy (například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon) a dalšími předpisy majícími vztah k PO.  Jsou povinny zejména:

a) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí  v provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

b) Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména -

- zřetelně označit číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvést další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti,

- umožnit přístup ke spojovacím prostředkům a zabezpečit jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání,

- udržovat trvale volné  3 m průjezdné šířky příjezdových komunikací  k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

- udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

c) Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

d) Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně (včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení).

e) Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

f) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.

g) Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

h) Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

2.3. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při ekologickém spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

2.4. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny:

a) Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.

b) Prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem.

c) Zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení.

d) Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru  pouze osobami s příslušnou kvalifikací.

e) Mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

f) Zřídit preventivní požární hlídky v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

(nebo v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje, okresního úřadu, nebo obecně závazná vyhláška obce).

g) Zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

h) Zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a o poskytnutí první pomoci  (případně i odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany).

2.5. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody  určené i pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

2.6. Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.

2.7. Fyzické osoby jsou povinny:

1) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména:

a) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že

- při jejich používání budou dodržovat průvodní dokumentaci (návod výrobce na  provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.),

- u spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace, budou   postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,

- při jejich instalaci budou dodržovat bezpečné vzdálenosti od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, které  jsou uvedeny  v technické dokumentaci nebo doloženy zkouškou;  není-li  bezpečná vzdálenost spotřebiče doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací,  stanoví ji podle normativních požadavků (ČSN 06 1008),

- v jejich blízkosti nebudou ukládat snadno hořlavé látky včetně paliv,

- je nebudou ponechávat bez dozoru, pokud je v návodu výrobce dozor vyžadován,

- budou nevychladlý popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob,

- nebudou používat spotřebiče, u kterých byla zjištěna závada ohrožující bezpečný  provoz až do její odstranění.

b) Udržovat komíny a kouřovody v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů budou zajišťovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

c) Udržovat pořádek na půdách. V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách

tyto skladovat v bezpečné vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

d) Pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících  látek.

e) Při skladování látek majících sklon k samovznícení sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení.

f) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny neukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení (s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič).

g) V jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a  80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše  20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

h) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nikdy neukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

i) Počínat si opatrně při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při manipulaci s nimi nebo při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

2) Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení.

3) Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

4) Obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem.

5) Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.

6) Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.

7) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

8) Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

9) Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

2.8. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár a pečovat o řádný dozor nad dětmi a dbát, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám.

2.9. Fyzická osoba nesmí

a) Vědomě a bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání.

b) Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy.

c) Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

d) Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku.

e) Používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.

f) Provádět vypalování porostů.

2.10. Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 zákona o PO a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

Porušení některých povinností na úseku požární ochrany může být kvalifikováno jako přestupek a může být pokutováno částkou až do  25 000,- Kč.

2.11.  Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti při těchto činnostech:

1) Spalování hořlavých látek na volném prostranství.

a) Před spalováním hořlavých látek na volném prostranství je každý povinen stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru (zajména spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod stálým dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo apod.)

b) Spalování včetně navrhovaných opatření předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

(Poznámka: Plošné vypalování porostů je zakázáno !)

Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena !

2) Zákaz kouření v lese a zákaz odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese, zákaz rozdělávat oheň v lese a ve vzdálenosti do  50 m  od jeho okraje.

.

3) Zákaz kouření a používání otevřeného ohně také v ostatních prostorách a na místech, kde je nebezpečí vzniku požáru.  Při činnostech s otevřeným ohněm (žhavými částicemi, žhavými předměty nebo jinými zdroji zapálení) brát zřetel na hořlavé látky (součásti staveb, dekorace, textilie, skladovaný materiál, vybavení objektu apod.) a provést opatření k zabránění vzniku požáru (případně ke snížení hořlavosti látek).

4) Zákaz jezdit a stát s motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese.

5) Zřizování volných skladů sena a slámy

Volné sklady sena a slámy (nad 50 m3) se smějí zřizovat v bezpečnostní vzdálenosti minimálně

- 300 m od závodů (skladů), v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky, nebo se na volném prostranství uskladňují snadno hořlavé kapaliny,

- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských závodů a středisek  a od lesů,

- 60 m od veřejné komunikace,

- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby v obci, od činné hranice skládky tuhých domovních odpadů a od jiného volného skladu sena a slámy,

- 30 m od elektrického vedení o vysokém napětí.

Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše  4000 m3.    Jako jeden volný sklad  se  posuzuje také souvislá skupina stohů, jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3.

6) Při provádění činností, které představují zvláštní rizika (pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem apod.) jsou osoby provádějící tyto činnosti povinny dodržovat požadavky zvláštních právních předpisů.  Plnění balónků plynem, který ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen, vodík) je zakázáno.

7) Při pořádání akcí na volném prostranství (např. poutí apod.) musí být atrakce, prodejní místa, stánky atd. umístěny tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu.

Čl. 3  Podmínky požární bezpečnosti v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím a podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Obec může se zřetelem na místní situaci stanovit podmínky dodržování požární bezpečnosti v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím, které určí a podmínky dodržování požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (například v době mimořádného sucha, v topném období a podobně).

Čl. 4  Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci.

Nepřetržitě 24 hodin denně lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily – 481621840,

nebo spuštěním sirény na hasičských zbrojnicích a obecním úřadě.

ČL. 5 Pohotovostní telefonní čísla na rychlý zásah:

Při požárech a havariích přednostně volejte telefonní čísla:

SOS                                          112

Hasiči                                       150

Záchranná služba                   155

Policie                                      158

Energetika                               840 850 860

Pohotovost plyn                       1239

Vodovod D. Š.                         481621325

Vodovod B,M,HŠ                    721 158 111

Televize DŠ- Katroservis        481 625 453

Veřejné osvětlení                     607 251 204

Čl. 6  Jednotky  SDH obce - kategorie, početní stav, vybavení

Obec zřizuje následující jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce:

1. SDH  Dolní Štěpanice        tel: 481544512     kategorie V/2       IČO: 620 130 17

starosta - strojník:		Kamil Tomáš, DŠ 118, klíč	                          737 179 140

velitel jednotky:		Martin Pohořalý, DŠ 46	                          603 218 991

řidič - strojník:		Luděk Hanč, Hrabačov 	                          603 282 597

řidič - strojník:		Jiří Kučera, Hrabačov		                          606 532 518

hasič:			Roman Tomáš, DŠ 142	                          605 532 704

hasič:			Roman Šulc, DŠ 8		481 544 678      731 477 082

hasič:			Zdeněk Hanuš		                            	  604 924 849

hasič:			Petr Hanuš, DŠ 35, klíč	481 545 476      604 924 840

hasič:			Tomáš Petrák, DŠ 138, klíč	481545 511       731 477 200

hasič:			Jan Znamenáček		481543 646

vybavení: 	vozidlo:  ASC 16 - RTHP    r. výr.: 1964    SPZ:  SM  00 - 14

požární čerpadlo:  PS - 12    r. výr.: 1968

2. SDH  Horní Štěpanice      tel: 481582 291      kategorie   V/2

starosta:			Zdeněk Jebavý, HŠ 33	 481 582 189       605 124 567

velitel jednotky:		Josef Erlebach, HŠ 45		                            732 574 633

řidič - strojník:		Milan Erlebach, HŠ 45	                            604 139 566

strojník:			Josef Kolář, HŠ 6,  klíč	 481 582 802

hasič:			Jiří Hendrych, HŠ 49		 481 582 291

hasič:			Stanislav Jebavý, HŠ 46	 481 582 271

hasič:			Slávek Honců, HŠ 52		 481 582 188      724 223 652

hasič:			František Honců, HŠ 36	 481 582 810

hasič:			Jaromír Roubal, HŠ 46	 481 582 271      602 887 864

hasič:				Roman Erlebach, Jilemnice	 481 543 370 (J. Harracha 130)

vybavení: 	vozidlo:   FIAT DUCATO SPZ: 1L6- 98-13

požární čerpadlo:  PS - 8

3. SDH  Benecko                tel:  481582 828      kategorie   V/2

starosta:	 		Miloslav Urbanec, B 90	481 582  875     603  524  141

velitel jednotky:		Pavel Šochovský, B 149         481 582  828     604  858  920

řidič - strojník:		Michal Urbanec, B 90		481 582  875     605  917  968

strojník:			Miloslav Jerie, B 43		481 582  627     606 173  573

hasič:			Pavel Drahokoupil, B 40        481 582  854     604 634  359

hasič:			Miroslav Janata, B 165	481 582  871     604  897  391

hasič:			Miroslav Urbanec ml., B 90    481 582 875     603 573  095

hasič:			Roman Hrouda, B 164	                          608  805  380

hasič:			Jan Faistauer, B 120		 481 582 165     737  832  047

hasič:			Jan Hanuš, B	13		                           603 492  529

hasič:                                 Radek Hanuš, B 12                                           737 948  869

hasič:			Miroslav Janata ml., B 165     481 582 871      737 067  634

hasič:			Filip Urbanec, B 90	            481 582 875       603 948  713

hasič: 			Jiří Lachman, B 145	            481 582 686

vybavení: 	vozidlo:   ASC 25-RTHP   r. výroby: 1967     SPZ:  SMJ 03 - 74

požární čerpadlo:  PS - 8    r. výr.:   1954,   PS 12

Čl. 7  Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

Benecko

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod (hydrant u hotelu Kubát, pro hasení čp: 36,37,38,63,66, 90,102,106,149,154,164,165,174,176, 184); (hydrant za Brožkovi čp. 171 pro hasení čp: 35,38,49,88,104,130,134,138, 139,146,150, 161,171,172,173,179,185); hydrant nádrže u lyžařského vleku HSK (u garáží); ostatní domy z nejbližších hydrantů.

2. Požární nádrže: U ČKD Trakce čp. 46, soukromé bazény

3. Potoky: Levínský potok, Benecký potok, Lhotecký potok

Horní Štěpanice

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod,

2. Požární nádrže: koupaliště Lhota Štěpanická, požární nádrž Horní Štěpanice pod čp.50, požární nádrž pod čp. 12, soukromé bazény

3. Potoky:  Lhotecký potok, místní vodoteč u Benátek, Cedron

Dolní Štěpanice

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod

2. Vodní nádrže:  rybníček na Sokolce za čp. 26, soukromé bazény

3. Potoky: Jizerka, Cedron

Mrklov

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod

2. Vodní nádrže: vodojem Horní strana, nádrž pro MVE ke mlýnu, soukromé bazény

4. Potoky: Cedron, vodní zarážka u čp.14  a u Bubeníků

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno trvalé použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Obec prostřednictvím hasičských sborů provede alespoň jednou ročně kontrolu funkčnosti vodních zdrojů.

Čl. 8  Seznam ohlašoven požárů

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů, ale i každý vlastník telefonní stanice by si měl počínat jako ohlašovna požárů:

Benecko

Magda Havlíčková, Benecko 105,	tel.: 481 582 720  za Bellevue

Jiří Hervert, Benecko 99,			tel.: 481 582 793  u parkoviště

Miloslav Jerie, Benecko 43		tel.: 481 582 627  na Sychrově

Hana Novotná, Benecko 136		tel.: 481 582 816  na Levínku

Horní Štěpanice

Pension Na Rychlově čp. 18		tel.: 481 582 923  Mladá Fronta

Pavel Fajstavr, Lhota Štěp. čp. 5	            tel.: 481 582 738  pila

Obecní úřad Benecko			tel.: 481 582 625

Chata Pohlednička, H. Štěpanice 41	tel.: 481 582 682

Josef Kolář, H. Štěpanice 6		tel.: 481 582 802

Václav Rypl, Zákoutí 6			tel.: 481 582 850

Dolní Štěpanice

Vladislav Menec, D. Štěpanice 25	tel.: 481 544 509

František Šmíd, D. Štěpanice 72		tel.: 481 545 231

František Kynčl, D. Štěpanice 89		tel.: 481 582 277

Josef Novák, D. Štěpanice 102		tel.: 481 454 146

Anna Hanušová, D. Štěpanice 36		tel.: 481 545 269

Mrklov

Jiří Šír, Mrklov 9				tel.: 481 582 941

Jan Rychtr, Mrklov 26			tel.: 481 582 874

Möhwaldova bouda, Žalý 7		tel.: 499 422 131

Ohlašovny požáru musí být označeny tabulkou  "Ohlašovna požáru"   (případná další místa odkud lze hlásit požár pak tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150)

Čl.  9  Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícími způsoby:

a) Požární sirénou signálem v délce  2 x 25 sekund stálý tón s  1 x 10 sekund prodlevou (tzn.: 25 sec. stálý tón, 10 sec. prodleva, 25 sec. stálý tón).  (Celostátně platný tvar signálu)

Zkouška sirény se provádí každou  1. sobotu v měsíci ve  12,00 hodin signálem v délce  15 sekund stálý tón.

b) Hlasitým opakovaným voláním  “HOŘÍ”  v částech obce kde je omezená slyšitelnost sirény.

Čl. 10  Seznam sil a prostředků jednotek PO z požárního poplachového plánu okresu

Požární poplachový plán okresu Semily stanovuje zásady soustředění a nasazení jednotek PO na celém území okresu Semily ke zdolávání požárů (a k dalším záchranným pracím v důsledku živelných pohrom a jiných mimořádných událostí).

Stupně požárního poplachu vycházejí z potřeby nasazení sil a prostředků - o vyhlášení určitého stupně rozhoduje operační a informační středisko HZS. Stupeň požárního poplachu může být změněn na základě požadavku velitele zásahu.

Jsou stanoveny následující stupně požárního poplachu:

I. stupeň  -  "malý případ"  - jsou ohroženy: Části jednotlivých budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, plochy území do  500 m2, ohroženy jednotlivé osoby.

II. stupeň  -  "střední případ"  - jsou ohroženy: Celé jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, plochy území do  10 000 m2, ohroženy desítky osob.

III. stupeň  -  "velký případ"  - jsou ohroženy: Několik budov najednou, soupravy železniční a letecké přepravy, plochy území do  1 km2, povodí řek, linie produktovodů, ohroženy stovky osob.

IV. stupeň  - Z  "katastrofa"  - jsou ohroženy: Celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2, ohroženy tisíce osob.

Operační a informační středisko.

Pro účely operačního řízení jednotek PO v okrese Semily je zřízeno "operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor"  ("OPIS ÚO").

Jeho sídlo je v Semilech, Nábřeží Sv. Čecha 185,  tel.: 481 621 840 - 1,   fax: 481 621 372

Požární poplachový plán obce Benecko:

Katastrální území: Benecko, Dolní Štěpanice,  Mrklov  ves a osada Žalý, Horní  Štěpanice  ves s osadami Štěpanická Lhota,  Rychlov a Zákoutí.

Stupeň nebezpečí:  II B

V případě požáru zasahují v obci následující požární jednotky:

| Stupeň | Jednotka PO | Kategorie JPO |
| --- | --- | --- |
| I. | HZS LK požární stanice P1 Jilemnice HZS LK požární stanice P1 Vrchlabí JSDHO Dolní Štěpanice | I I V / 2 |
| II. | JSDHO Vítkovice JSDHO Víchová n/Jiz. JSDHO Studenec | III V / 2 III |
| III. | HZS LK požární stanice C1 Semily JSDHO Poniklá JSDHO Jablonec n/Jiz. | I III II / 1 |
| Z. | Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky HZS ČR |  |
| Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím operačního střediska Územního odboru nebo na vyžádání velitele zásahu. Při vyhlašování přímo vyššího stupně jsou povolávány automaticky postupně jednotky od Nejnižšího stupně. |

Poznámka:

Požární stanice P1 = stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do  15 tisíc, která organizuje jeden výjezd k zásahu.

Požární stanice C1 = stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do  40 tisíc, která organizuje dva výjezdy k zásahu.

Čl.  11  Závěrečné ustanovení

Havarijní řád obce Benecko nabývá platnosti dnem 1.1.2007.

Schváleno zastupitelstvem obce dne:  14.12.2006

........................................			                             ........................................

místostarosta                                                                                  starosta

Obec  Benecko

Obecně závazná vyhláška  č. 1/ 2002

kterou se vydává

P O Ž Á R N Í   Ř Á D

obce Benecko

Zastupitelstvo obce Benecko se dne 16. 9. 2002  usneslo vydat podle § 84 odst. 2 písm. i)  a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29  odst. 1  písm. o) zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 Nařízení vlády  č. 172/2001 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce Benecko a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Čl. 1  Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

  - Zabezpečováním požární ochrany (dále jen PO) v obci jsou pověřeny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, které mají vymezeny tyto činnosti:

1) Provádějí požární zásah podle příslušné dokumentace PO.

2) Provádějí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

3) Podávají neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje - územní odbor Semily.

4) Plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

1.2. Zabezpečováním PO v obci jsou dále pověřeny preventivní požární hlídky, které se zřizují při akcích, kterých se účastní větší počet osob a které mají tyto povinnosti:

1) Dohlížet na dodržování předpisů o PO.

2) V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob.

3) V případě potřeby přivolat jednotku PO.

4) Zúčastnit se likvidace požáru.

Čl. 2  Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

2.1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc (nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost) a potřebnou věcnou pomoc.

2.1.1. Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

2.1.2. Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

2.1.3. Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní nebo věcnou pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

2.1.4. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

2.2. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zajistit, aby ve všech prostorách, které užívají k provozování činností byly plněny povinnosti na úseku požární ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy (například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, zákon č. 50/1976 Sb. - stavební zákon) a dalšími předpisy majícími vztah k PO.  Jsou povinny zejména:

a) Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

b) Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména -

- zřetelně označit číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvést další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti,

- umožnit přístup ke spojovacím prostředkům a zabezpečit jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání,

- udržovat trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

- udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

c) Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

d) Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně (včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení).

e) Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

f) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.

g) Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

h) Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

2.3. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

2.4. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny:

a) Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.

b) Prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem.

c) Zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení.

d) Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací.

e) Mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

f) Zřídit preventivní požární hlídky v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

(nebo v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje, okresního úřadu, nebo obecně závazná vyhláška obce).

g) Zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

h) Zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně (případně i odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany).

2.5. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

2.6. Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.

2.7. Fyzické osoby jsou povinny:

1) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména:

a) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že -

- při jejich používání budou dodržovat průvodní dokumentaci (návod výrobce na

provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.),

- u spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace, budoupostupovat

podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,

- při jejich instalaci budou dodržovat bezpečné vzdálenosti od povrchů stavebních

konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot, které

jsou uvedeny  v technické dokumentaci nebo doloženy zkouškou;  není-li

bezpečná vzdálenost spotřebiče doložena zkouškou nebo předepsána technickou

dokumentací,  stanoví ji podle normativních požadavků (ČSN 06 1008),

- v jejich blízkosti nebudou ukládat snadno hořlavé látky včetně paliv,

- je nebudou ponechávat bez dozoru pokud je v návodu výrobce dozor vyžadován,

- budou nevychladlý popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob,

- nebudou používat spotřebiče, u kterých byla zjištěna závada ohrožující bezpečný

provoz až do její odstranění.

b) Udržovat komíny a kouřovody v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zajišťovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

c) Udržovat pořádek na půdách. V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách

tyto skladovat v bezpečné vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

d) Pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

e) Při skladování látek majících sklon k samovznícení sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení.

f) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny neukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení (s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič).

g) V jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a  80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše  20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

h) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nikdy neukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

i) Počínat si opatrně při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při manipulaci s nimi nebo při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

2) Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení.

3) Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

4) Obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem.

5) Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.

6) Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.

7) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

8) Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

9) Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

2.8. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár a pečovat o řádný dozor nad dětmi a dbát, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám.

2.9. Fyzická osoba nesmí

a) Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání.

b) Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy.

c) Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

d) Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku.

e) Používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.

f) Provádět vypalování porostů.

2.10. Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 zákona o PO a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

Porušení některých povinností na úseku požární ochrany může být kvalifikováno jako přestupek a může být pokutováno částkou až do  25 000,- Kč.

2.11.  Obec se zřetelem na místní situaci stanovuje podmínky dodržování požární bezpečnosti při těchto činnostech:

1) Spalování hořlavých látek na volném prostranství.

a) Před spalováním hořlavých látek na volném prostranství je každý povinen stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru (zajména spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod stálým dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo apod.)

b) Spalování včetně navrhovaných opatření předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

(Poznámka: Plošné vypalování porostů je zakázáno !)

Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena !

2) Zákaz kouření v lese a zákaz odhazování hořících nebo doutnajících předmětů v lese, zákaz rozdělávat oheň v lese a ve vzdálenosti do  50 m  od jeho okraje.

.

3) Zákaz kouření a používání otevřeného ohně také v ostatních prostorách a na místech, kde je nebezpečí vzniku požáru.  Při činnostech s otevřeným ohněm (žhavými částicemi, žhavými předměty nebo jinými zdroji zapálení) brát zřetel na hořlavé látky (součásti staveb, dekorace, textilie, skladovaný materiál, vybavení objektu apod.) a provést opatření k zabránění vzniku požáru (případně ke snížení hořlavosti látek).

4) Zákaz jezdit a stát s motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese.

5) Zřizování volných skladů sena a slámy

Volné sklady sena a slámy (nad 50 m3) se smějí zřizovat v bezpečnostní vzdálenosti minimálně

- 300 m od závodů (skladů), v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky, nebo se na volném prostranství uskladňují snadno hořlavé kapaliny,

- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských závodů a středisek  a od lesů,

- 60 m od veřejné komunikace,

- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby v obci, od činné hranice skládky tuhých domovních odpadů a od jiného volného skladu sena a slámy,

- 30 m od elektrického vedení o vysokém napětí.

Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše  4000 m3.    Jako jeden volný sklad  se  posuzuje také souvislá skupina stohů, jejíchž celkový objem je nejvýše 4000 m3.

6) Při provádění činností, které představují zvláštní rizika (pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem apod.) jsou osoby provádějící tyto činnosti povinny dodržovat požadavky zvláštních právních předpisů.  Plnění balónků plynem, který ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen, vodík) je zakázáno.

7) Při pořádání akcí na volném prostranství (např. poutí apod.) musí být atrakce, prodejní místa, stánky atd. umístěny tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu.

Čl. 3  Podmínky požární bezpečnosti v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím a podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Obec může se zřetelem na místní situaci stanovit podmínky dodržování požární bezpečnosti v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím, které určí a podmínky dodržování požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (například v době mimořádného sucha, v topném období a podobně).

Čl. 4  Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci.

Nepřetržitě 24 hodin denně lze hlásit požár nebo technický zásah na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily

Čl. 5  Jednotky  SDH obce - kategorie, početní stav, vybavení

Obec zřizuje následující jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce:

1. SDH  Dolní Štěpanice        tel: 481544512     kategorie V/2       IČO: 620 130 17

starosta - strojník:		Kamil Tomáš, DŠ 118, klíč	481 544 512   724  083 120

velitel jednotky:		Martin Pohořalý, DŠ 46	603 218 991

řidič - strojník:		Luděk Hanč, Hrabačov 	606 294 402

řidič - strojník:		Jiří Kučera, Hrabačov		606 532 518

hasič:			Roman Tomáš, DŠ 142	605 532 704

hasič:			Roman Šulc, DŠ 8		481 544 678   604 880 062

hasič:			Zdeněk Hanuš			604 924 849

hasič:			Petr Hanuš, DŠ 35, klíč	481 545 476   604 924 840

hasič:			Tomáš Petrák, DŠ 138, klíč	481543 673    602 495 239

hasič:			Jan Znamenáček		481543 646

vybavení: 	vozidlo:  ASC 16 - RTHP    r. výr.: 1964    SPZ:  SM  00 - 14

požární čerpadlo:  PS - 12    r. výr.: 1968

2. SDH  Horní Štěpanice      tel: 481582 291      kategorie   V/2

starosta:			Zdeněk Jebavý, HŠ 33	 481 582 189

velitel jednotky:		Josef Erlebach, HŠ 45		 481 582 343

řidič - strojník:		Milan Erlebach, HŠ 45	 481 582 343

strojník:			Josef Kolář, HŠ 6,  klíč	 481 582 802

hasič:			Jiří Hendrych, HŠ 49		 481 582 291

hasič:			Stanislav Jebavý, HŠ 46	 481 582 271

hasič:			Slávek Honců, HŠ 52		 481 582 188

hasič:			František Honců, HŠ 36	 481 582 810

hasič:			Jaromír Roubal, HŠ 46	 481 582 271

hasič:				Roman Erlebach, Jilemnice	 481 543 370 (J. Harracha 130)

vybavení: 	vozidlo:  GAZ  M 461    r. výr.:  1969                SPZ:  SMB 22-68

požární čerpadlo:  PS - 8

3. SDH  Benecko                tel:  481582 871      kategorie   V/2

starosta:	 		Miloslav Urbanec, B 90	481 582 875     603/ 524 141

velitel jednotky:		Miroslav Janata, B 165	481 582 871     604/ 897 391

řidič - strojník:		Michal Urbanec, B 90		 605/ 917 968

strojník:			Miloslav Jerie, B 43		 481 582 627

hasič:			Pavel Drahokoupil, B 40	 481 582 854    604/ 634 359

hasič:			Pavel Šochovský, B 149	 481 582 828    604/ 858 920

hasič:			Miloslav Urbanec ml., B 90	 481 582875

hasič:			Roman Hrouda, B 164	 608/ 805 380

hasič:			Jan Faistauer, B 120		 481 582 165    737/ 832 047

hasič:			Jan Hanuš, B			 603/ 492 529

hasič:			Miroslav Janata ml., B 165	 481 582 871

hasič:			Filip Urbanec, B 90		 481 582 875

hasič: 			Jiří Lachman, B 145		 481 582 686

vybavení: 	vozidlo:   ASC 25-RTHP   r. výroby: 1967     SPZ:  SMJ 03 - 74

požární čerpadlo:  PS - 8    r. výr.:   1954,   PS 12

4. SDH  Mrklov                  tel: 481 582 874      kategorie    V/2

velitel:			Miroslav Fajstavr, M 30	481 582 373

strojník:			Josef Bulušek, M 37               481 582 350

hasič:			Josef Cerman, M 27		481 582 324

hasič:			Jiří Jerie, M 47		 481 582 321

hasič:			Jan Rychtr, M 26		 481 582 874

hasič:			Jaroslav Honců, M 90		 481 582 371

hasič:			Jiří Šír, M 9			 481 582 233,   481 582 841

hasič:			Josef Trýzna, M 61		 481 582 843

hasič:			Jiří Hanuš, M 54		 481 582 906

hasič:                                 Jan Honců, M 8                       481 582223

hasič:			Josef Cardal, M 83		 481 582 856

vybavení: 	vozidlo:   GAZ 69  M 461     r. výr.: 1969              SPZ:  SMA 70 - 50

požární čerpadlo:  PS - 8 , PS 16

Čl. 6  Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

Benecko

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod (hydrant u hotelu Kubát, pro hasení čp: 36,37,38,63,66, 90,102,106,149,154,164,165,174,176, 184); (hydrant za Brožkovi čp. 171 pro hasení čp: 35,38,49,88,104,130,134,138, 139,146,150, 161,171,172,173,179,185); hydrant nádrže u lyžařského vleku HSK (u garáží); ostatní domy z nejbližších hydrantů.

2. Požární nádrže: U ČKD Trakce čp. 46, soukromé bazény

3. Potoky: Levínský potok, Benecký potok, Lhotecký potok

Horní Štěpanice

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod,

2. Požární nádrže: koupaliště Lhota Štěpanická, požární nádrž Horní Štěpanice pod čp.50, požární nádrž pod čp. 12, soukromé bazény

3. Potoky:  Lhotecký potok, místní vodoteč u Benátek, Cedron

Dolní Štěpanice

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod

2. Vodní nádrže:  rybníček na Sokolce za čp. 26, soukromé bazény

3. Potoky: Jizerka, Cedron

Mrklov

1. Hydrantová síť: veřejný vodovod

2. Vodní nádrže: vodojem Horní strana, nádrž pro MVE ke mlýnu, soukromé bazény

4. Potoky: Cedron, vodní zarážka u čp.14  a u Bubeníků

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno trvalé použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Obec prostřednictvím hasičských sborů provede alespoň jednou ročně kontrolu funkčnosti vodních zdrojů.

Čl. 7  Seznam ohlašoven požárů

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů, ale i každý vlastník telefonní stanice by si měl počínat jako ohlašovna požárů:

Benecko

Magda Havlíčková, Benecko 105,	tel.: 481 582 720  za Bellevue

Jiří Hervert, Benecko 99,			tel.: 481 582 793  u parkoviště

Miloslav Jerie, Benecko 43		tel.: 481 582 627  na Sychrově

Hana Novotná, Benecko 136		tel.: 481 582 816  na Levínku

Horní Štěpanice

Pension Na Rychlově čp. 18		tel.: 481 582 923  Mladá Fronta

Antonín Fajstavr, Lhota Štěp. čp. 5	tel.: 481 582 738  pila

Obecní úřad Benecko			tel.: 481 582 625

Chata Pohlednička, H. Štěpanice 41	tel.: 481 582 682

Josef Kolář, H. Štěpanice 6		tel.: 481 582 802

Václav Rypl, Zákoutí 6			tel.: 481 582 850

Dolní Štěpanice

Vladislav Menec, D. Štěpanice 25	tel.: 481 544 509

František Šmíd, D. Štěpanice 72		tel.: 481 545 231

František Kynčl, D. Štěpanice 89		tel.: 481 582 277

Josef Novák, D. Štěpanice 102		tel.: 481 454 146

Anna Hanušová, D. Štěpanice 36		tel.: 481 545 269

Mrklov

Jiří Šír, Mrklov 9				tel.: 481 582 941

Jan Rychtr, Mrklov 26			tel.: 481 582 874

Möhwaldova bouda, Žalý 7		tel.: 499 422 131

Ohlašovny požáru musí být označeny tabulkou  "Ohlašovna požáru"   (případná další místa odkud lze hlásit požár pak tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150)

Čl.  8  Způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je místní jednotce SDH obce vyhlašován následujícími způsoby:

a) Požární sirénou signálem v délce  2 x 25 sekund stálý tón s  1 x 10 sekund prodlevou (tzn.: 25 sec. stálý tón, 10 sec. prodleva, 25 sec. stálý tón).  (Celostátně platný tvar signálu)

Zkouška sirény se provádí každou  1. sobotu v měsíci ve  12,00 hodin signálem v délce  15 sekund stálý tón.

b) Hlasitým opakovaným voláním  “HOŘÍ”  v částech obce kde je omezená slyšitelnost sirény.

Čl. 9  Seznam sil a prostředků jednotek PO z požárního poplachového plánu okresu

Požární poplachový plán okresu Semily stanovuje zásady soustředění a nasazení jednotek PO na celém území okresu Semily ke zdolávání požárů (a k dalším záchranným pracím v důsledku živelných pohrom a jiných mimořádných událostí).

Stupně požárního poplachu vycházejí z potřeby nasazení sil a prostředků - o vyhlášení určitého stupně rozhoduje operační a informační středisko HZS. Stupeň požárního poplachu může být změněn na základě požadavku velitele zásahu.

Jsou stanoveny následující stupně požárního poplachu:

I. stupeň  -  "malý případ"  - jsou ohroženy: Části jednotlivých budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, plochy území do  500 m2, ohroženy jednotlivé osoby.

II. stupeň  -  "střední případ"  - jsou ohroženy: Celé jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, plochy území do  10 000 m2, ohroženy desítky osob.

III. stupeň  -  "velký případ"  - jsou ohroženy: Několik budov najednou, soupravy železniční a letecké přepravy, plochy území do  1 km2, povodí řek, linie produktovodů, ohroženy stovky osob.

IV. stupeň  - Z  "katastrofa"  - jsou ohroženy: Celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2, ohroženy tisíce osob.

Operační a informační středisko.

Pro účely operačního řízení jednotek PO v okrese Semily je zřízeno "operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor"  ("OPIS ÚO").

Jeho sídlo je v Semilech, Nábřeží Sv. Čecha 185,  tel.: 481 621 840 - 1,   fax: 481 621 372

Požární poplachový plán obce Benecko:

Katastrální území: Benecko, Dolní Štěpanice,  Mrklov  ves a osada Žalý, Horní  Štěpanice  ves s osadami Štěpanická Lhota,  Rychlov a Zákoutí.

Stupeň nebezpečí:  II B

V případě požáru zasahují v obci následující požární jednotky:

| Stupeň | Jednotka PO | Kategorie JPO |
| --- | --- | --- |
| I. | HZS LK požární stanice P1 Jilemnice HZS LK požární stanice P1 Vrchlabí JSDHO Dolní Štěpanice | I I V / 2 |
| II. | JSDHO Vítkovice JSDHO Víchová n/Jiz. JSDHO Studenec | III V / 2 III |
| III. | HZS LK požární stanice C1 Semily JSDHO Poniklá JSDHO Jablonec n/Jiz. | I III II / 1 |
| Z. | Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky HZS ČR |  |
| Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím operačního střediska Územního odboru nebo na vyžádání velitele zásahu. Při vyhlašování přímo vyššího stupně jsou povolávány automaticky postupně jednotky od Nejnižšího stupně. |

Poznámka:

Požární stanice P1 = stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do  15 tisíc, která organizuje jeden výjezd k zásahu.

Požární stanice C1 = stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do  40 tisíc, která organizuje dva výjezdy k zásahu.

Čl.  10  Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem jejího zveřejnění na úřední desce obce Benecko.

Dnem nabytí účinnosti ruší obecně závaznou vyhlášku  č. 7 / 1999 ze dne  20. prosince 1999  "Požární řád obce Benecko"

Schváleno zastupitelstvem obce dne:  16.9.2002

........................................			                             ........................................

místostarosta                                                                              starosta obce

Vyvěšeno od  18. 11. 2002    do  3. 12. 2002